___________________________________________________________________	
(наименование организации)	

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
			
Наименование должности руководителя профсоюзного либо иного уполномоченного работниками органа		Наименование должности работодателя  (руководителя организации)	
			
……………………………………………		…………………………………………………	
(подпись) (инициалы, фамилия)		(подпись) (инициалы, фамилия)	
			
Дата согласования		Дата утверждения	

ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для дежурного электромонтера

1. Общие требования безопасности

1.1.	Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы дежурного электромонтера.
1.2.	Дежурный электромонтер может быть подвержен воздействию следующих опасных для жизни и здоровья факторов: поражению электрическим током, отравлению токсичными парами и газами, термическим ожогам.
1.3.	К техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования допускаются электрики, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3-ей, не моложе 18 лет, после медицинского освидетельствования, прошедшие теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.
1.4.	Дежурный электромонтер должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами, включающими, в том числе, для работы в аварийных ситуациях:
•	костюм хлопчатобумажный;
•	ботинки кожаные
•	рукавицы комбинированные;
•	На наружных работах зимой дополнительно:
•	куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке;
•	валенки;
Кроме того, должна быть предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты (электрические перчатки, галоши, коврик). Инструмент должен быть с диэлектрическими ручками.
1.5.	Дежурный электромонтер должен знать:
- назначение, устройство и принцип работы основных силовых электрошкафов технологического линий и силовых электрощитов вне технологических линий;
- устройство обслуживаемых электродвигателей, электросетей, электроприборов, предохранителей, устройство пускорегулирующей аппаратуры;
- правила и нормы испытания изоляции;
- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях.
1.6.	Дежурный электромонтер должен уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их нахождения. 
Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.

1.7.	Для местного освещения в темное время суток должны применяться переносные фонари напряжением до 12В во взрывозащитном исполнении.
Включать и выключать аккумуляторные фонари в местах, где возможно скопление взрывоопасных паров и газов, запрещается.

2.	Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в работе.
2.2.	Узнать от сменщика о всех изменениях и проделанной работе за предыдущую смену
2.3.	Ознакомиться с записями в сменном журнале 
2.4.	При обнаружении неисправности средств защиты, слесарь КИП и А обязан поставить об этом в известность непосредственного руководителя. Запрещается применение защитных средств, не прошедших очередного испытания.
2.5.	Подготовить рабочее место:
- произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: «Не включать - работают люди!»
- при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!».
2.5. Оформить приемку и сдачу смены в сменном журнале

3.	Требования безопасности во время работы

3.1.	Дежурный электромонтер во время своего дежурства является лицом, ответственным за правильное обслуживание и безаварийную работу всего электрооборудования.
3.2.	Дежурный электромонтер производит обходы и осмотры электрооборудования. При обходе производить проверку правильности режима работы оборудования, его состояния и исправность, чистоту рабочих мест и помещений, состояние защитных и противопожарных средств. 
3.3.	Поставить в известность персонал, кто обслуживает оборудование, о проводимых работах.
При просмотре внутренних частей электрооборудования отключить приборы от питающих сетей с последующей проверкой отсутствия напряжения на отключенном оборудовании.
Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резиновом коврике. 
3.4.	Правильность отключения коммуникационных аппаратов напряжением до 1000В с недоступными для осмотра контактами (автоматы, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или отходящих шинах или проводах.
3.5.	Результаты осмотров и ремонта электрооборудования фиксируются в оперативном журнале осмотров 
3.6. Дежурный электромонтер обязан вести надежный и наиболее экономичный режим работы оборудования в соответствии с инструкциями и правилами ПЭЭП И ПТБ при эксплуатации электроустановок, соблюдать графики утренних и вечерних максимумов энергосистемы и выполнять все требования дежурного персонала подстанции.
3.6.	Дежурному электромонтеру запрещается ;
- выполнять работы на установках, находящихся под напряжением;
- прикасаться к неизолированным токоведущим частям установок после их подключению к электросети;
- использовать приборы с просроченным сроком испытания;
- снимать предупреждающие плакаты и ограждения в электроустановках; 
- допускать посторонних лиц на рабочие места.
 Дежурный электромонтер перед пуском временно отключенного оборудования обязан это оборудование осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.
3.7.	Дверцы щитов электроустановок должны быть постоянно закрыты и заперты, за исключением времени проведения ремонта.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить старшему по смене, приступить к устранению аварийной ситуации согласно плану ликвидации аварий.
4.2.	При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.
4.3.	При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить старшему по смене.

5.	Требования безопасности по окончании работ

5.1.	Снять ограждения, запрещающие плакаты.
5.2.	Вставить предохранители и включить рубильник, если оборудование готово к дальнейшей эксплуатации.
5.3.	Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.
5.4.	Сделать запись в журнале осмотра и ремонта электрооборудования о произведенной работе.
5.5.	Расписаться в журнале о сданной смене.
5.6.	Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ.